เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   ๕/255๙

##### โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านโคกกระเพรา  หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ

##### ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  ลงวันที่  ๑๐  มีนาคม  255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บริเวณบ้านโคกกระเพรา  หมู่ที่  ๓  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  ๑  บ่อ  ความลึกเฉลี่ย  ๖๐ เมตร พร้อมระบบเครื่องสูบน้ำ (แบบซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุม  จำนวน  ๑  ชุด  และขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์  ขนาด ๑๕ แอมป์ และก่อสร้างหอถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ  ขนาดจุน้ำ  ๒๕ ลูกบาศก์เมตร  สูง  ๒๐  เมตร  จำนวน  ๑  หอถัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.น้ำพุ กำหนด)      โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้   จำนวน  ๖๕๗,๗00.-บาท

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  แบบรูปรายการละเอียด (รายการประมาณการก่อสร้าง)

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)

1.5  สูตรการปรับราคา

1.6  แบบบัญชีเอกสาร

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

  - ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง     ในวงเงิน

ร้อยละสี่สิบของราคากลางในการก่อสร้างแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง  กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

  - สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

  - บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

/4.การยื่นซอง...................

- 2 -

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1  ผู้เสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้                  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา              รวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒0 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๙0 วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ       ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยจะระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่    ๕/255๙  ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านโคกกระเพรา  หมู่ที่ ๓  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวันที่   ๑๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑6.3๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง 15.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา 1๐.๓0 น.  เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาเป็นรายโครงการ

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี  ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

/(2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล..........

- 3 –

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กำกับไว้

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด          หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำบล  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.  การทำสัญญาจ้าง

6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน  7 วัน   นับถัดจากวันที่รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา                  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

  - เงินสด

6.3  เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

6.4 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน            ข้อ  1.4

  - พันธบัตรรัฐบาลไทย

6.6 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)

/หลักประกัน...........

- 4 -

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา

(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 100  ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

8.  อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ  0.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ  100 บาท

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

-  เดือน   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข

ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  30 วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินสะสม การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม แล้วเท่านั้น

10.1  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับจนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น               หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.2  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา                หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเรียกร้อง               ให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.3 องค์การบริหารส่วนตำบล  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนด

ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

/๑๑. การปรับราคา........

- 5 -

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุใน ข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้

P   = (PO)  x  K

กำหนดให้   	P   =  	ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้

ผู้รับจ้าง

PO =  	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็น

งวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K   =	ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างาน

หรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรการปรับค่า      (สูตรค่า K)     จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

กำหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของ

ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ  1.5

12.  มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

  - ช่างโยธา

  - ………………………-………………………………………………………..

  - ………………………-………………………………………………………..

13 . ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

# องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑๐  มีนาคม  255๙

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

##### เรื่อง  การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านโคกกระเพรา หมู่ที่ ๓  ตำบลน้ำพุ

……………………………………………………………………….

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บริเวณบ้านโคกกระเพรา  หมู่ที่  ๓  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  ๑  บ่อ  ความลึกเฉลี่ย  ๖๐ เมตร พร้อมระบบเครื่องสูบน้ำ (แบบซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุม  จำนวน  ๑  ชุด  และขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์  ขนาด ๑๕ แอมป์ และก่อสร้างหอถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ  ขนาดจุน้ำ  ๒๕ ลูกบาศก์เมตร  สูง  ๒๐  เมตร  จำนวน  ๑  หอถัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.น้ำพุ กำหนด)    โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้   จำนวน  ๖๕๗,๗00.-บาท โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงาน

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๓,๐๘0.-บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ มีนาคม 255๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 1๒.๐๐ น. ถึง 1๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ – ๒๓ มีนาคม 255๙   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. 255๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี)  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม 255๙  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ) เวลา 1๐.๓0 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๓ มีนาคม 255๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐–๓๒๒๐ – ๖๓๒๙  ต่อ ๑๐๑  www.namphu.go.th   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพฑูรย์   ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

##### เรื่อง  การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านโคกกระเพรา หมู่ที่ ๓  ตำบลน้ำพุ

……………………………………………………………………….

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บริเวณบ้านโคกกระเพรา  หมู่ที่  ๓  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยทำการเจาะบ่อน้ำบาดาล  จำนวน  ๑  บ่อ  ความลึกเฉลี่ย  ๖๐ เมตร พร้อมระบบเครื่องสูบน้ำ (แบบซัมเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ ตู้ควบคุม  จำนวน  ๑  ชุด  และขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์  ขนาด ๑๕ แอมป์ และก่อสร้างหอถังเก็บน้ำแบบแชมเปญ  ขนาดจุน้ำ  ๒๕ ลูกบาศก์เมตร  สูง  ๒๐  เมตร  จำนวน  ๑  หอถัง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.น้ำพุ กำหนด)    โดยมีราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้   จำนวน  ๖๕๗,๗00.-บาท โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงาน

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๓,๐๘0.-บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ มีนาคม 255๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 1๒.๐๐ น. ถึง 1๓.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ – ๒๓ มีนาคม 255๙   ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. 255๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี)  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม 255๙  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ) เวลา 1๐.๓0 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.-บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๓ มีนาคม 255๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐–๓๒๒๐ – ๖๓๒๙  ต่อ ๑๐๑  www.namphu.go.th   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพฑูรย์   ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ